## Raw quality data
Date* | EC (mS/m) | pH | Ca | Na | Mg | K | Total Alkalinity as CaCO₃ | Cl | SO4 | NO3 + NO2 as N | Fe | Dissolved Fe | Mn | Dissolved Mn | F | Si | Sr | TOC | DOC | Laboratory
21-01-2013 | 69.3 | 7.85 | 48.34 | 78.4 | 7.69 | 7.06 | 156 | 106.2 | 34.5 | 0.05 | 0.42 | n.m. | 0.15 | n.m. | n.m. | n.m. | 0.43 | n.m. | n.m. | Scientific Services
26-04-2013 | 66.6 | 7.62 | 42.8 | 79.8 | 8.47 | 7.99 | 152 | 103 | 26.5 | 0.1 | 0.54 | n.m. | 0.23 | n.m. | 0.21 | 4.39 | 0.41 | 7.1 | n.m. | Scientific Services
27-04-2013 | 68.3 | 7.66 | 47.72 | 82.6 | 8.41 | 7.86 | 160.8 | 106 | 26.9 | 0.1 | 0.53 | n.m. | 0.21 | n.m. | 0.24 | 4.51 | 0.48 | 7.1 | n.m. | Scientific Services
28-04-2013 | 69.7 | 7.65 | 49.65 | 82 | 8.36 | 7.79 | 165.8 | 107 | 27.7 | 0.1 | 0.53 | n.m. | 0.2 | n.m. | 0.22 | 4.53 | 0.51 | 7.2 | n.m. | Scientific Services
01-07-2013 10:30 AM | 64.7 | 7.83 | 46.71 | 74.7 | 9.7 | 6.8 | 159.3 | 103 | 33.1 | 0.6 | 2.96 | n.m. | 0.49 | n.m. | 0.34 | 4.1 | 0.46 | 4.9 | n.m. | Scientific Services
03-07-2013 10:30 AM | 68.4 | 7.7 | 47.56 | 78.4 | 8.42 | 7.56 | 162.1 | 106 | 31 | 0.44 | 2.15 | n.m. | 0.26 | n.m. | 0.27 | 4.5 | 0.48 | 5.5 | n.m. | Scientific Services
17-07-2013 09:00 AM | 69.7 | 7.71 | 47.11 | 79.3 | 9.81 | 7.59 | 161.4 | 107 | 36.4 | < 0.20 | 3.4 | n.m. | 0.44 | n.m. | 0.36 | 4.5 | 0.47 | 4.9 | n.m. | Scientific Services
18-07-2013 09:00 AM | 69.8 | 7.64 | 47.65 | 83 | 9.93 | 8.17 | 160.3 | 107 | 28.9 | < 0.20 | 1.83 | n.m. | 0.24 | n.m. | 0.36 | 3.9 | 0.46 | 5.2 | n.m. | Scientific Services
22-07-2013 13:00 PM | 69.5 | 7.63 | 46.41 | 80.4 | 9.69 | 7.89 | 160.5 | 105 | 30.7 | < 0.20 | 1.15 | n.m. | 0.23 | n.m. | 0.36 | 4.7 | 0.46 | 5.1 | n.m. | Scientific Services
29-07-2013 10:30 AM | 67.3 | 7.68 | 48.93 | 77.9 | 10 | 7.52 | 160.9 | 99 | 36.4 | < 0.20 | 1.5 | n.m. | 0.47 | n.m. | 0.37 | 4.6 | 0.44 | 5 | n.m. | Scientific Services
29-07-2013 15:00 PM | n.m. | 7.44 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 2.98 | 1.61 | 0.51 | 0.4 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | Scientific Services
31-07-2013 14:00 PM | n.m. | 7.4 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 1.8 | 1.6 | 0.45 | 0.37 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | CSIR
02-08-2013 14:30 PM | n.m. | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 1.43 | 0.72 | 0.37 | 0.36 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | Scientific Services
05-08-2013 09:45 AM | n.m. | 7.43 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 1.92 | 0.14 | 0.36 | 0.3 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | Scientific Services
05-08-2013 15:15 PM | n.m. | 7.4 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 2.1 | 0.5 | 0.39 | 0.32 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | CSIR
06-08-2013 15:20 PM | n.m. | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 1.1 | 1.1 | 0.47 | 0.39 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | CSIR
07-08-2013 14:30 PM | n.m. | 7.41 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.85 | 0.74 | 0.41 | 0.22 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | Scientific Services
26-08-2013 10:20 AM | 67.7 | 7.65 | 48.33 | 79.4 | 9.87 | 7.27 | 159 | 98 | 40.3 | 0.26 | 1.59 | 1.27 | 0.48 | 0.38 | 0.35 | 4.6 | 0.44 | 4.8 | n.m. | Scientific Services
26-08-2013 15:00 PM | 68.5 | 7.63 | 48.82 | 80.6 | 9.9 | 7.39 | 158.3 | 99 | 38 | 0.5 | 1.48 | 1.3 | 0.46 | 0.32 | 0.35 | 4.5 | 0.43 | 4.9 | n.m. | Scientific Services & CSIR
30-08-2013 12:00 PM | 68.4 | 7.62 | 48.36 | 80 | 9.78 | 8.07 | 160.7 | 109 | 33.4 | 0.47 | 0.85 | 0.67 | 0.251 | 0.247 | 0.3 | 4.3 | 0.43 | 5.1 | n.m. | Scientific Services
14-10-2013 12:30 PM | 69.6 | 7.61 | 50.71 | 73.6 | 9.62 | 6.33 | 158.3 | 109 | 36.8 | 0.59 | 1.49 | 1.22 | 0.484 | 0.484 | 0.29 | 4.6 | 0.46 | 4.8 | n.m. | Scientific Service
15-10-2013 10:00 AM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 1.1 | 0.89 | 0.55 | 0.44 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 7.5 | CSIR
15-10-2013 12:00 PM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.89 | 0.79 | 0.39 | 0.38 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.1 | CSIR
15-10-2013 13:00 PM | 68 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.94 | 0.75 | 0.39 | 0.37 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.1 | CSIR
15-10-2013 14:00 PM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.74 | 0.68 | 0.35 | 0.31 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8 | CSIR
15-10-2013 15:00 PM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.64 | 0.61 | 0.36 | 0.36 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.1 | CSIR
16-10-2013 9:30 AM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.5 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.1 | CSIR
16-10-2013 11:00 AM | 70 | 8.2 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 1.04 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 7.9 | CSIR
16-10-2013 12:00 PM | 70 | 7.6 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.67 | 0.38 | 0.36 | 0.3 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.2 | CSIR
16-10-2013 13:00 PM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.5 | 0.46 | 0.32 | 0.32 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.3 | CSIR
16-10-2013 14:00 PM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.2 | CSIR
16-10-2013 15:00 PM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.45 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.4 | CSIR
17-10-2013 9:00 AM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.38 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.1 | CSIR
17-10-2013 11:00 AM | 70 | 7.7 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.3 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 7.9 | CSIR
17-10-2013 12:00 PM | 70 | 7.6 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.22 | 0.16 | 0.31 | 0.3 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.2 | CSIR
17-10-2013 1:00 PM | 70 | 7.7 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.37 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.3 | CSIR
17-10-2013 2:00 PM | 70 | 7.6 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.34 | Syringe broke | 0.3 | Not collected | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.2 | CSIR
17-10-2013 3:00 PM | 70 | 7.6 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.38 | Not collected | 0.29 | Not collected | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.4 | CSIR
18-10-2013 9:00 AM | 68 | 7.7 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.28 | Not collected | 0.26 | Not collected | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.2 | CSIR
18-10-2013 11:00 AM | 70 | 7.6 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.45 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.2 | CSIR
18-10-2013 12:00 PM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.1 | CSIR
18-10-2013 1:00 PM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 8.4 | CSIR
18-10-2013 2:00 PM | 70 | 7.5 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 0.34 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 9.2 | CSIR
18-10-2013 3:00 PM | 69.5 | 7.6 | 48.52 | 77.1 | 9.16 | 7.63 | 163.9 | 114 | 23.2 | 1.26 | 0.6 | 0.52 | 0.269 | 0.265 | 0.25 | 4.2 | 0.43 | 5.4 | n.m. | Scientific Services
* Data in mg/ℓ unless otherwise specified; n.m. not measured

## E.N. Check
Source | Ca2+ (mg/l) | Ca2+ (meq/l) | Na+ (mg/l) | Na+ (meq/l) | Mg2+ (mg/l) | Mg2+ (meq/l) | K+ (mg/l) | K+ (meq/l) | Talk as CaCO3 (mg/l) | HCO3- (meq/l) | Cl- (mg/l) | Cl- (meq/l) | SO42- (mg/l) | SO42- (meq/l) | Nitrate + Nitrite as N (mg/l) | N as meq/l | Ƹcation | Ƹanion | E.N. %
21-01-2013 | 48.34 | 2.411 | 78.4 | 3.4102 | 7.69 | 0.63292 | 7.06 | 0.18056 | 156 | -3.119 | 106.2 | -2.9958 | 34.5 | -0.71875 | 0.05 | -0.0035714 | 6.6346 | -6.8371 | -1.5026 | pass
26-04-2013 | 42.8 | 2.1347 | 79.8 | 3.4711 | 8.47 | 0.69712 | 7.99 | 0.20435 | 152 | -3.039 | 103 | -2.9055 | 26.5 | -0.55208 | 0.1 | -0.0071429 | 6.5072 | -6.5037 | 0.026704 | pass
27-04-2013 | 47.72 | 2.38 | 82.6 | 3.5929 | 8.41 | 0.69218 | 7.86 | 0.20102 | 160.8 | -3.2149 | 106 | -2.9901 | 26.9 | -0.56042 | 0.1 | -0.0071429 | 6.8661 | -6.7726 | 0.68546 | pass
28-04-2013 | 49.65 | 2.4763 | 82 | 3.5668 | 8.36 | 0.68807 | 7.79 | 0.19923 | 165.8 | -3.3149 | 107 | -3.0183 | 27.7 | -0.57708 | 0.1 | -0.0071429 | 6.9304 | -6.9175 | 0.093162 | pass
01-07-2013 10:30 AM | 46.71 | 2.3297 | 74.7 | 3.2492 | 9.7 | 0.79835 | 6.8 | 0.17391 | 159.3 | -3.185 | 103 | -2.9055 | 33.1 | -0.68958 | 0.6 | -0.042857 | 6.5512 | -6.8229 | -2.0317 | pass
03-07-2013 10:30 AM | 47.56 | 2.3721 | 78.4 | 3.4102 | 8.42 | 0.693 | 7.56 | 0.19335 | 162.1 | -3.2409 | 106 | -2.9901 | 31 | -0.64583 | 0.44 | -0.031429 | 6.6686 | -6.9083 | -1.7657 | pass
17-07-2013 09:00 AM | 47.11 | 2.3496 | 79.3 | 3.4493 | 9.81 | 0.80741 | 7.59 | 0.19412 | 161.4 | -3.2269 | 107 | -3.0183 | 36.4 | -0.75833 | 0.1 | -0.0071429 | 6.8005 | -7.0108 | -1.5225 | pass
18-07-2013 09:00 AM | 47.65 | 2.3766 | 83 | 3.6103 | 9.93 | 0.81728 | 8.17 | 0.20895 | 160.3 | -3.2049 | 107 | -3.0183 | 28.9 | -0.60208 | 0.1 | -0.0071429 | 7.0131 | -6.8325 | 1.304 | pass
22-07-2013 13:00 PM | 46.41 | 2.3147 | 80.4 | 3.4972 | 9.69 | 0.79753 | 7.89 | 0.20179 | 160.5 | -3.2089 | 105 | -2.9619 | 30.7 | -0.63958 | 0.1 | -0.0071429 | 6.8112 | -6.8176 | -0.046851 | pass
29-07-2013 10:30 AM | 48.93 | 2.4404 | 77.9 | 3.3884 | 10 | 0.82305 | 7.52 | 0.19233 | 160.9 | -3.2169 | 99 | -2.7927 | 36.4 | -0.75833 | 0.1 | -0.0071429 | 6.8442 | -6.7751 | 0.50747 | pass
26-08-2013 10:20 AM | 48.33 | 2.4105 | 79.4 | 3.4537 | 9.87 | 0.81235 | 7.27 | 0.18593 | 159 | -3.179 | 98 | -2.7645 | 40.3 | -0.83958 | 0.26 | -0.018571 | 6.8624 | -6.8016 | 0.4454 | pass
26-08-2013 15:00 PM | 48.82 | 2.4349 | 80.6 | 3.5059 | 9.9 | 0.81481 | 7.39 | 0.189 | 158.3 | -3.165 | 99 | -2.7927 | 38 | -0.79167 | 0.5 | -0.035714 | 6.9446 | -6.785 | 1.1624 | pass
30-08-2013 12:00 PM | 48.36 | 2.412 | 80 | 3.4798 | 9.78 | 0.80494 | 8.07 | 0.20639 | 160.7 | -3.2129 | 109 | -3.0748 | 33.4 | -0.69583 | 0.47 | -0.033571 | 6.9031 | -7.0171 | -0.81916 | pass
14-10-2013 12:30 PM | 50.71 | 2.5292 | 73.6 | 3.2014 | 9.62 | 0.79177 | 6.33 | 0.16189 | 158.3 | -3.165 | 109 | -3.0748 | 36.8 | -0.76667 | 0.59 | -0.042143 | 6.6842 | -7.0485 | -2.6527 | pass
18-10-2013 3:00 PM | 48.52 | 2.42 | 77.1 | 3.3536 | 9.16 | 0.75391 | 7.63 | 0.19514 | 163.9 | -3.2769 | 114 | -3.2158 | 23.2 | -0.48333 | 1.26 | -0.09 | 6.7226 | -7.0661 | -2.4906 | pass